高雄市美濃區福安國民小學節能減碳四省專案計畫

+壹、依據：1.能源管理法第九條及能源管理法施行細則第七條辦理。

2.政府機關及學校節約能源行動計畫。

貳、目的：做好內部節約能源工作，加強推廣能源教育，使人人養成節約能源的習慣和態度。

叁、目標：達成學校用電與用水量不成長為原則，並逐年修正檢討。

肆、主辦單位：本校能源推動小組

伍、協辦單位：教務處、總務處、學務處、主計、人事。

陸、能源推動小組工作計畫如下：

一、召集人：校長－本校節約能源推展業務總督導

二、行政組：總務處－（一）訂定本校推動節約能源計畫（總務主任）

（二）策劃、執行節約能源措施（總務主任）

（三）定期查核、維修能源設備（總務主任）

（五）製作、張貼日常節約能源標語，以養成節約能源之習慣（學務）

（六）網站建立節約用電相關宣導資料（資訊）

（七）定期進行學校水電費之支出統計及分析（總務）

（八）蒐集或製作相關教材、教學媒體（教務）

三、教育組：教務處－配合能源教育週，將節約能源融入各科教學（教務）

四、執行組：學務處－（一）各班成立能源小組，實際管理班級用電（學務）

（二）舉辦有關能源教育之藝文活動（教務）

（三）安排人員於週會做相關之演講（學務）

五、經費組：會計--各項相關活動經費之報支、整理

柒、能源工作推動小組，工作小組會議，得視實際需要定期或不定期召開，成員及其職掌如下：

| 職稱 | 單位職稱 | 姓名 | 職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 莊宗霖 | 審核、督辦本校能源教育推動目標 |
| 總幹事 | 總務主任 | 李靜宜 | 訂定本校推動節約能源實施計畫,並擔任推動與協調之工作 |
| 副總幹事 | 教務主任 | 童昌雄 | 協辦能源教育教學上各相關活動、規劃節約能源教育之計畫與執行 |
| 總執行 | 學務組長 | 黃慧鈞 | 執行本校能源教育各相關活動 |
|  | 教務組長 | 陳宜君 | 協辦能源教育教學上各相關活動 |
|  | 事務組長 | 黃英漢 | 協辦能源教育教學上各相關活動 |
| 委員 | 護理師 | 陳素惠 | 配合執行節約能源實施計畫之相關措施 |
| 委員 | 幹事 | 吳妙珠 | 配合執行節約能源實施計畫之相關措施 |

捌、實施期程

經本校節約能源推動小組開會討論後，即日起實施；每學期末召開督導檢核會議，檢討實施成效及改進方案。

玖、業務分工

| 單位 | 召集人 | 督導責任區 | 工 作 項 目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教務處 | 童昌雄 | 3~6年級教室 | - 督導檢核該責任區節能措施實施成效。 - 配合校慶活動，由班級設計節約能源相關宣導海報展示。 |
| 學務組 | 黃慧鈞 | 專科教室 | 1.督導檢核該責任區節能措施實施成效。 2.辦理各種節約能源宣導講座 3.配合校內活動或週會宣導節能之效 |
| 教務組 | 陳宜君 | 1~2年級 | 1.擬定節約能源目標與工作計畫。 2.督導檢核該責任區節能措施實施成效。 |
| 幼兒園 | 蔣淑薇 | 幼兒園教室 | 1.督導檢核該責任區節能措施實施成效。 |
| 幹事 | 吳妙珠 | 行政處室 | 1.督導檢核該責任區節能措施實施成效。 2.依該小組實際運作狀況，建立考核獎懲機制 |
| 護理師 | 陳素惠 | 廚房、樓梯 | 1.督導檢核該責任區節能措施實施成效。 2.妥善控管電費及其相關新設或汰換機具經費 |
| 總務處 | 李靜宜 | 操場、公廁及夜間照明等公區域 | 1.督導檢核該責任區節能措施實施成效。 2.依經濟部通知日期內至經濟部能源局網站填報相關資料 3.建立節能措施責任區域負責人名單 4.年度內設備汰換情形登錄備查 5.依規定按時維護檢查空調及電力等設備 6.按月填報上個月電量統計表 |

拾、具體方案

一、節約用水

（一）控制洗手臺水閥流量，並加強檢視漏水狀況。

（二）適時換裝手壓自閉式水龍頭。

（三）小便池自動沖水器沖水時間適量調短。

（四）馬桶採用分段式沖水器。

（五）採責任分區管理，控制各場所、教室等節水措施。

二、節約用電

(一)衣著

夏季上班時，穿著輕便衣服，儘量避免穿西裝、打領帶。

(二)空調

1.採責任分區管理，控制辦公室、會議室及各教室等室內空調溫度設定在攝氏26-28度為宜。

2.一般場所未超過攝氏28度或適逢假日、少數人加班時，不得開啟冷氣，離開時務必確認已經關閉電源。

3.空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入，並視需要使用電風扇，降低冷氣機電力消耗。

4.配合公務機關財產使用年限規定，窗、箱型、分離式冷氣機使用超過5年且效率低於經濟部能源局公告之能源基準者，委請空調專業技師或廠商進行節能效益評估分析後，逐年編列預算予以汰換。

(三) 照明

- 逐年淘汰白熾燈泡，改採用高效率照明燈具及電子式安定器。

- 依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

3.上班時，不使用或非必要使用之燈具，應予關閉或維持部分照明；下班時，非必要性照明及未在勤之獨立辦公室照明，應予關閉。

4.中午休息時間，各場所關閉不必要之照明1小時。

5.採責任分區管理，隨手關閉不需使用之照明。

6.非經常使用之照明場所（如廁所），配合預算逐年改用照明自動點滅裝置。

7.牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

8.依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應用亮度。

(四)電力系統

- 變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

- 定期檢討合理契約容量值，以減少基本電費支出。

(五)事務機器及其他

- 設定節電模式，當事務機器等停止運作5-10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

- 長時間不使用（如開會、公出、午休、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦、印表機、影印機等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

- 關閉非上班時間飲水機用電，以節約用電並維護校園用電安全。

三、節約用紙

（一）開會時，禁止使用紙杯，改用環保杯、瓷杯、玻璃杯或自備茶杯等。

（二）除簽呈公文或其他必要之情形，盡量使用雙面或回收紙影印；公文受文對象為上級單位或承商者，除密件外，儘量重複使用公文信封。

（三）開會利用多媒體設備報告或說明，減少會議資料之印製

（四）確實做好紙類回收工作。

四、教育訓練及宣導

（一）全校教職員工參加相關之研習訓練，將有關節能知識列入課程，以加強自身及學生之專業素養與執行效率。

（二）本校將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法，適切張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

五、紀錄及查核

  - 劃分各責任區域，指定專人負責空調溫度調控與照明開關，每日記錄空調溫度量測記錄表（如附件），按月送本小組彙整。

  - 定期對各項設施進行漏水漏電檢查與維修保養並加以記錄備查。

六、自我評量及檢討

- 用電量之評核應與前一年同期之用電量作比較，無特殊理由，用電不得成長。

- 用電指標(總用電量/樓地板總面積)與經濟部能源局網站公布之同類型機關或學校用電指標比較。

- 定期檢討各責任區域之執行情形。

- 定期就採行節約用電措施進行檢討，並追蹤、分析用電差異原因及擬定改善對策：

1.夏月檢討網路填報：於10月15日前上經濟部能源局網站填報。

2.年度檢討網路填報：於次年1月15日前上經濟部能源局網站填報。

拾壹、預期成效

一、節約用水：以不增加為原則。

- 節約用電：以102年度為基期，逐年減少2％為原則，至106年度減少10％為目標。

三、節約用紙：以不增加為原則。

拾貳、督導考核

本小組不定期督導考核有無資源不當運用或浪費之情形；對於執行不佳之責任區域限期改善，並追踪其改善情形。

拾叁、本要點經校長核准後公布實施，修正時亦同。

| 事務組長： |  | 總務主任： |  | 校 長： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |